附件

吉林省建设工程特殊消防设计

专家评审管理办法

总则

- 为规范建设工程特殊消防设计专家评审工作，加强消防安全源头管控，确保建设工程消防设计质量，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、《建设工程消防设计审查验收工作细则》等法律法规,结合我省实际情况，制定本办法。

- 本办法适用于吉林省行政区域内建设工程特殊消防设计专家评审活动。

- 建设工程特殊消防设计专家评审应当坚持合法、科学、公正的原则，确保评审结论安全可靠、技术先进、经济合理。

- 建设工程特殊消防设计专家评审除符合本办法规定的内容外，还应满足国家、吉林省相关的法律、法规及相关规定的要求。

评审组织

- 建设工程特殊消防设计专家评审工作由省住房和城乡建设主管部门负责组织和实施。

- 评审组的专家由省住房和城乡建设主管部门邀请。

评审范围

- 有下列情形之一的建设工程应进行特殊消防设计专家评审：

- 国家工程建设消防技术标准没有规定的；

- 消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合国家工程建设消防技术标准规定的；

- 因保护利用历史建筑、历史文化街区需要，确实无法满足国家工程建设消防技术标准要求的；

- 高度大于250米的民用建筑。

申报程序

- 建设单位向各市（州）、县（市、区）住房和城乡建设主管部门提出建设工程特殊消防设计专家评审的书面申请，下列内容应作为申请的附件材料一并报送：

- 提供《特殊消防设计专家评审工程信息表》（附件1），应在工程简要说明中明确提请专家评审的特殊消防设计内容。

- 建设工程规划许可文件。

- 特殊消防设计技术资料应满足《建设工程消防设计审查验收工作细则》第八条及《特殊消防设计技术资料自查表》（附件2）的要求。

- 市（州）、县（市、区）住房和城乡建设主管部门应在收到建设单位申报材料之日起5个工作日内，对申报材料进行初审，并作如下处理：

- 初审认为符合规定且申报材料完整的，向省住房和城乡建设主管部门报送召开专家评审申请，并填写《建设工程特殊消防设计专家评审初审情况表》（附件3），与建设单位申请材料、拟参会单位名单一并作为申请函的附件；

- 初审认为符合规定但申报材料不完整的，应当及时通知建设单位补正资料后，按前项规定处理；

- 初审认为不符合规定的，告知建设单位不予开展专家评审。

- 省住房和城乡建设厅消防主管部门接到市（州）、县（市、区）住房和城乡建设主管部门的申请之日起10个工作日内，组织召开专家评审。

评审程序

- 省住房和城乡建设主管部门负责向参会专家、相关单位发出会议通知，提供会议议程和项目相关材料。

建设工程的建设单位、设计单位、消防技术服务单位、施工图审查机构等单位的项目负责人、技术负责人及相关人员应参加专家评审。

- 评审专家的选取

- 评审专家应从省住房和城乡建设厅建设工程消防技术专家库政策研究组中随机抽取，对于技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的项目，可以直接邀请相应专业的中国科学院院士、中国工程院院士、全国工程勘察设计大师以及境外具有相应资历的专家参加评审，专家组人数不少于7人。

- 被抽取参加评审的专家与被评审工程的建设、设计等相关单位有利害关系的，或者曾经参与被评审工程消防设计咨询的，应当主动告知住房城乡建设主管部门，并主动申请回避。

- 专家应遵守《吉林省建设工程消防技术专家库管理办法》中的相关要求，按时参加评审，遵守工作纪律，不得私下接触项目相关方，不得收受利害关系人的财物或其他好处。

- 评审流程

- 专家组成员在《专家评审专家组签名表》（附件4）上签名。

市（州）、县（市、区）市、县、区住房城乡建设部门、建设单位、设计单位、消防技术服务单位、施工图审查机构等相关单位在《专家评审参会人员签到表》（附件5）上签到。线上远程参会专家、人员可标注“线上参会”。

- 由省住房和城乡建设厅主管部门宣布会议开始，介绍专家组成员，专家组成员推选产生一名组长，由组长主持会议进程。

- 专家依据上报材料及汇报情况进行核查是否符合召开专家评审的条件，并在《专家评审专家意见表》（附件6）中做相应判定。经四分之三以上专家认为符合召开专家评审会条件的，会议可继续进行；否则会议终止，评审结论为不符合专家评审条件。

- 专家组组长宣布评审事项、纪律和要求。

- 建设单位介绍建设工程基本情况。

- 设计单位、消防技术服务等相关单位介绍特殊消防设计的必要性、方案的评估分析、实体试验验证或火灾数值模拟分析验证情况、应用实例。

- 专家组成员向汇报单位提问、质询。如专家组认为有必要，可要求建设单位组织专家组成员前往现场勘察。

- 评审内容

- 设计超出或者不符合国家工程建设消防技术标准的理由是否充分；

- 设计采用不符合国家工程建设消防技术标准和采用新技术、新工艺、新材料的理由是否充分，运用是否准确，是否具备应用可行性，提供的有关应用实例、产品说明是否与工程直接相关等；

- 因保护利用历史建筑、历史文化街区需要，确实无法满足国家工程建设消防技术标准要求的理由是否充分，采取的加强措施是否可行、可靠和合理；

- 特殊消防设计方案是否包含对两种以上方案的比选过程，是否从安全性、经济性、可实施性等方面进行综合分析后形成，是否不低于现行国家工程建设消防技术标准要求的同等消防安全水平，方案是否可行；

- 重大工程、火灾危险等级高的特殊消防设计技术文件中是否包括实体试验验证内容；

- 火灾数值模拟的火灾场景和模拟参数设定是否科学，应当进行实体试验的，实体试验内容是否与实际场景相符。火灾数值模拟分析结论和实体试验结论是否一致；

- 建筑高度大于250米的建筑，讨论内容除上述六项以外，还应当讨论采取的加强性消防设计措施是否可行、可靠和合理；

- 其他需要评审的事项。

- 专家评审意见应当包括下列内容：

- 会议概况，包括会议时间、地点，组织机构，专家组的成员构成，参加会议的建设、设计、咨询、评估等单位；

- 项目建设与设计概况；

- 特殊消防设计评审内容；

- 评审专家独立出具的评审意见，填写《专家评审专家意见表》（附件6），应有专家签字，明确为同意或不同意，不同意的应当说明理由；

- 专家组评审意见的结论，结论应明确为同意或不同意，特殊消防设计技术资料经四分之三以上评审专家同意即为评审通过，评审结论为同意；并填写《专家评审专家组意见表》（附件7），评审结论应有专家签字；

- 会议记录。

- 评审后由专家组长向建设单位现场宣布结果。对评审同意通过，但存在部分技术资料、拟采用设计方案及措施需要补充完善的，应当按论证结论进行修改完善并获得专家签字同意。未通过专家评审的，调整完善后，建设单位按程序可以重新申请。

评审意见运用

- 省住房和城乡建设主管部门将建设工程特殊消防设计专家评审意见函告申请评审的市（州）、县（市、区）住房城乡建设主管部门。

- 市（州）、县（市、区）住房城乡建设主管部门将专家评审意见交付建设单位。建设单位应当将专家评审意见及特殊消防设计等资料作为设计依据提供给施工图审查机构进行审查，审查合格后，将专家评审意见及特殊消防设计等资料作为设计文件成果提交至施工、监理等单位。

- 专家评审会议纪要及相关资料应由建设单位、市（州）、县（市、区）住房城乡建设主管部门立卷归档，长期保存。

- 建设单位组织竣工验收时，应将特殊消防设计内容进行全数验收；申请消防验收时应对特殊消防设计验收情况作必须说明。

- 市（州）、县（市、区）住房城乡建设主管部门在开展消防验收时，应依据特殊消防设计资料进行全数检查。

其他规定

- 省住房和城乡建设建设主管部门应严格按照国家有关档案管理的规定，做好特殊消防设计专家评审的档案管理工作，及时收集、整理相关工作资料，档案内容较多时可立分册并集中存放，其中，图纸可用电子档案的形式保存，原始技术资料应永久保存。

- 专家评审仅对建设工程特殊消防设计申报的内容负责。

- 本办法由吉林省住房和城乡建设厅负责解释。

- 本办法自发布之日起实施。《吉林省建设工程消防设计审查验收管理办法》（吉建规〔2022〕1号）第十八条、第十九条与本办法不一致的按本办法执行。

附件：1.特殊消防设计专家评审工程信息表

2.特殊消防设计技术资料自查表

3.建设工程特殊消防设计专家评审初审情况表

4.专家评审专家组签名表

5.专家评审参会人员签到表

6.专家评审专家意见表

7.专家评审专家组意见表

附件1

建设工程特殊消防设计审查工程信息表

工程名称：	（建设单位印章）	                 填写日期：	  年	月   日

| 建设单位 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  | 类 别 |  | 新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |  |  |
| 建设工程规划许可 文件（依法需办理的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊消防设计 |  | □是 □否 |  | 建筑高度大于 250m 的建筑采取加强性消防设计措施 |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
| 工程投资额（万元） |  |  |  | 总建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊建设工程情形（见注） |  |  |  | □（一）□（二）□（三） □（四） □（五） □（六） □（七）□（八）□（九） □（十） □（十一） □（十二） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 |  | 单位名称 |  | 资质等级 |  | 法定代表人 （身份证号） |  | 项目负责人 （身份证号） |  | 联系电话 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 结构 类型 | 使用 性质 | 耐火 等级 | 层 数 |  | 高 建筑高度（m） |  | 占地面积（m2） |  | 建建筑面积（m2） |  |
|  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  | 地上 | 地下 |
| □装饰装修 | 装修部位 |  | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积（m2) |  |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  |
| □改变用途 | 使用性质 |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |
| □建筑保温 | 材料类别 |  | □A □B1 □B2 |  |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |  |
|  | 保温部位 |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |
| 消防设施及 其他 | □室内消火栓系统 □室外消火栓系统 □火灾自动报警系统 □自动喷水灭火系统 □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □其他灭火系统 □疏散指示标志 □消防应急照明 □防烟排烟系统 □消防电梯 □灭火器 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程简要 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：特殊建设工程情形：

- 总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

- 总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

- 总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

- 总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学 的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；

- 总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童 用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医 院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；

- 总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映 厅、卡拉 OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅；

- 国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑；

- 城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

（九）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和 专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站；

（十） 国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、消防

灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

- 设有第（一）项至第（六）项所列情形的建设工程；

- 本条第（十）项、第（十一）项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑。

附件2

特殊消防设计技术资料自查表

| 资料名称 |  | 要 求 | 自查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特殊设计消防设计文件 | 特殊消防设计必要性论证报告 | 属于《暂行规定》第十七条第一款情形的，应当说明国家工程建设消防技术标准没有规定的内容和理由。 | 符合 不符合 |
|  |  | 属于《暂行规定》第十七条第二款情形的，应当说明需采用的新技术、新工艺、新材料不符合国家工程建设消防技术标准规定的内容和理由 | 符合 不符合 |
|  |  | 属于《暂行规定》第十七条第三款情形的，应当说明历史建筑的保护要求，历史文化街区保护规划中规定的核心保护范围、建设控制地带保护要求等，确实无法满足国家工程建设消防技术标准要求的内容 和理由。 | 符合 不符合 |
|  | 特殊消防设计方案 | 1 应当提交两种以上方案的综合分析比选报告，特殊消防设计方案说明，以及涉及国家工程建设消防技术标准没有规定的，采用新技术、新工艺、新材料的，或者历史建筑、历史文化街区保护利用不满足国家工程建设消防技术标准要求等内容的消防设计图纸。 2 提交的两种以上方案综合分析比选报告，应当包含两种以上能够满足施工需要、设计深度一致的设计方案，并从安全性、经济性、可实施性等方面进行逐项比对，比对结果清晰明确，综合分析后形成特殊消防设计方案。 | 符合 不符合 |
|  | 火灾数值模拟分析验证报告 | 火灾数值模拟分析应当如实 反映工程场地、环境条件、建筑空间特性和使用人员特性，科学设定火灾场景和模拟参数，真实模拟火灾发生发展、烟气运动、建筑结构受火、消防系统运行和人员疏散情况，评估不同使用场景下消防设计实效和人员疏散保障能力，论证特殊消防设计方案的合理可行性。 | 符合 不符合 |
|  | 实体试验验证报告 | 属于《暂行规定》第十七条且是重大工程、火灾危险等级高的特殊建设工程，特殊消防设计文件应当 包括实体试验验证内容。实体试验应当与实际场景相符，验证特 殊消防设计方案的可行性和可靠性，评估火灾对建筑物、使用人员、外部环境的影响，试验结果应当客观真实。 | 符合 不符合 |
|  | 消防设计图纸 | 工程建设消防技术标准的消防设计图纸。 | 符合 不符合 |
| 应用实例 | 数量不少于两个 | 属于《暂行规定》第十七条第一款情形的，应提交涉及国家工程建设消防技术标准没有规定的内容，在国内或国外类似工程应用情况的报告； | 符合 不符合 |
|  |  | 属于《暂行 规定》第十七条第二款情形的，应提交采用新技术、新工 艺、新材料在国内或国外类似工程应用情况的报告或中试（生产） 试验研究情况报告等 | 符合 不符合 |
|  |  | 属于《暂行规定》第十七条第三款情形的，应提交国内或者国外历史文化街区、历史建筑保护利用 类似工程情况报告 | 符合 不符合 |
| 新技术、 新工艺、 新材料 |  | 采用新技术、新工艺的，应提交新技术、新工艺的说明；采用新材 料的，应提交产品说明，包括新材料的产品标准文本（包括性能参数、检测报告等）。 | 符合 不符合 |
| 标准原文及 译本 |  | 1 特殊消防设计涉及采用国际标准或者境外工程建设消防技术标准的，应提交设计采用的国际标准、境外工程建设消防技术标准相应的中文文本。中文文本应由专业翻译机构翻译并加盖翻译专用章。 2 提供设计采用的国际标准、境外工程建设消防技术标准的原文。原文可为公开发行的正版出版物，图书馆、文献机构获取的复印件并加盖与原件相符的印章等。 | 符合 不符合 |
| 建筑高度超过250米的建筑 |  | 除上述四项以外，还应当说明在国家工程建设消防技术标准的基础上，所采取的切实增强建筑火灾时自防自救能力的加强性消防设计措施。包括：建筑构件耐火性能、外部平面布局、内部平面布置、安全疏散和避难、防火构造、建筑保温和外墙装饰防火性能、自动消防设施及灭火救援设施的配置及其可靠性、消防给水、消防电源及配电、建筑电气防火等内容 | 符合 不符合 |

建设单位承诺：本单位                       （建设单位）郑重承诺，以上资料真实有效，如提供电子材料，所提交的电子材料与原件内容一致。如有违反，本单位/本人愿意接受国家、省、市有关法律法规给予的处罚。

注：本表需加盖建设单位公章、设计单位出图章、注册建筑师章、审图机构审图章。

附件3

建设工程特殊消防设计专家评审专家评审初审情况表

初审组织单位：                          初审时间：  年   月   日

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |
| 申请事项 | 专家评审 | □国家工程建设消防技术标准没有规定，工程建设消防技术标准的特殊建设工程 □消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合国家工程建设消防技术标准规定的特殊建设工程 □因保护利用历史建筑、历史文化街区需要，确实无法满足国家工程建设消防技术标准要求的。 □ 高度大于 250 米的民用建筑； |  |  |
| 申报材料 | □《建设工程特殊消防设计审查工程信息表》 □《特殊消防设计技术资料自查表》及特殊消防设计技术资料相关文件 □建设工程规划许可文件（依法需要办理的）或临时性建筑批准文件（依法需要批准的） |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |
| 特殊消防 设计内容 | 示例：1、属于“国家工程建设消防技术标准没有规定”情形的，逐条列出没有国 家工程建设技术标准规定的具体设计内容，采用了哪项国际标准或者境外工程建设消防技术标准，并作具体表述； 2、属于“消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合国家工程建设消防技术标准规定”情形的，逐条列出设计不符合国家工程建设消防技术标准的内容和理由，必须采用不符合国家工程建设消防技术标准规定的新技术、新工艺、新材料的内容和理由； 3、属于“建筑高度大于250米民用建筑”情形的，逐条列出所采取的加强性消防设计措施（属于《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求（试行）》中的措施可不列。 |  |  |  |
| 初审结论 | 示例：该工程申报材料完整，符合召开专家评审（论证）的情形，需申请召开专家评审（论证）会。 |  |  |  |

附件4

专家评审专家组签名表

工程名称：

会议时间：

会议地点：

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系方式 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

附件5

专家评审参会人员签到表

工程名称：

会议时间：

会议地点：

| 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

附件6

专家评审专家意见表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 |  |  |  | 地点 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家姓名 |  | 单位 |  |  |  |  | 专业 |  |  |
| 评审 （论证） 重点内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否符合召开专家评审的条件 |  |  |  |  | □符合 |  |  | □不符合 |  |
| 是否同意该项目的特殊消防设计 |  |  |  |  | □同意 |  |  | □不同意 |  |
| （专家意见为“同意”的不应附加修改意见，可附加强调事项。强调事项可为强调项目的某些消防设计不应修改，如修改需重新提交专家会讨论等。强调事项不可以为修改意见。专家意见为“不同意”的，应当说明理由，可附加修改意见。） 专家签名（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

专家评审专家组意见表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 |  | 地点 |  |
| 会议组织单位 |  |  |  |
| 专家组成员 | （姓名、单位） |  |  |
| 参会单位 | 地方建设主管部门： 建设单位： 设计单位： 消防技术服务单位： 施工图审查机构： |  |  |
| 特殊消防设计内容 |  |  |  |
| 专家独立 意见 | *名专家同意该工程特殊消防设计，*名专家不同意该工程特殊消防设计。具体见《专家评审（论证）专家意见表》。 |  |  |
| 专家组结论 |  |  |  |
| 示例： 专家组听取了项目建设、设计、咨询单位对该工程特殊消防设计的汇报，并进行了深入讨论，认为该项目： 符合（不符合）召开特殊消防设计专家评审/建筑高度大于250米民用建筑消防专题论证会的要求。 1.设计必须采用国际标准或者境外工程建设消防技术标准的理由是否充分，运用是否准确，是否具备应用可行性，所采用国际标准、境外工程建设消防技术标准是否成熟等； 2.设计不符合国家工程建设消防技术标准和采用新技术、新工艺、新材料的理由是否充分，运用是否准确，是否具备应用可行性，提供的有关应用实例、产品说明是否与工程直接相关等； ....... 现经四分之三以上专家同意，专家组同意该工程的特殊消防设计，同时提出强调事项如下： 一、XX部分消防设计内容不应变更，如变更须重新提交专家评审会讨论。 二、 ....... 该工程的特殊消防设计未能获得四分之三以上专家同意，现专家组不同意该工程的特殊消防设计，并提出修改意见如下： 一、 二、 ....... 以上意见仅适用于该工程的特殊消防设计。该工程的其他消防设计应严格执行现行国家工程建设消防技术标准。 评审结论：□通过 □不通过 组长签名： 成员签名: |  |  |  |